时集镇西洪小学围墙重建及加固工程招标公告

时集镇西洪小学围墙重建及加固项目已经通过新沂市教育局审核并公告，现就时集镇西洪小学围墙重建及加固工程进行招标，欢迎符合条件的工程建设单位或投标人前来投标。

- 项目名称：新沂市时集镇西洪小学围墙重建及加固

- 项目内容：新沂市时集镇西洪小学围墙重建及加固

三、工期要求：自签订合同之日起15天内完成。

四、报名条件：

1.资质要求：投标人应满足以下条件：

（1）本招标项目要求投标人应在徐州内注册登记，具有独立法人资格；

（2）投标人征信良好，具有独立承担民事责任的能力；

（3）具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

2.质量要求：

（1）按校方要求施工,符合校方质量标准。

（2）施工方能根据场地情况，合理处理环境，规范施工；

（3）施工方应确保围墙质量及施工安全；

（4）为确保安全，围墙建设要求每8米砌一垛状结构。

五、建设内容:

1.围墙长42米，高2.7米，地基深约0.6米。地基规格（深0.6米，0.5米宽0.10米厚混凝土垫层，再用多孔砖砌两层三七墙）。围墙规格为宽0.25米，内外抹灰（与原围墙同高），每8米一垛（三七墙）。建筑材料为多孔砖、水泥、黄沙、石子等，混凝土自拌。

2.北围墙和西围墙防倾斜柱共4个，规格为1米*2米三角形状（底1米长，0.25米宽，高2米，斜三角，外抹灰，基础与围墙相同）。

3. 学校东围墙旧墙外面抹灰面积约25平方米。

六、报名要求及时间

1.报名时请携带企业营业执照副本原件、法人代表授权书、两证复印件（加盖公章）。

2.报名时间：2020年6月4日至6月6日，上午9:00～11:30，下午 14:00～16:30。

3.报名地点：新沂市时集镇西洪小学

七、投标截止时间：2020年6月6日下午17:00

八、联系人：李中华  电话：13813257680  刘相军 电话17798837532

新沂市时集镇西洪小学

2020.6.2